## Тюляева 8
Приложение №1 к Договору №8-______
от _____________20___ г.
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЮРСК СЕРВИС"
Плановый перечень услуг и работ по содержанию общего имущества
многоквартирного дома по адресу: г.Краснодар, улица Тюляева, д.8
Характеристика дома: |  | этажность |  |  | 9
|  | подъезды |  |  | 5
|  | количество квартир и нежилых помещений |  |  | 144
|  | обслуживаемая площадь |  |  | 11121.5
|  | категория |  |  | благоустр. с лифтом без мусоропровода
№ п/п | Наименование работ и элементов затрат по содержанию многоквартирного дома | Единица измерения | Объем выполняемых работ | Периодичность работ | Объем работ с учетом периодичности | Расценка на единицу измерения | Итого стоимость работ в год, руб. | Размер платы на 1 м2 площади в месяц, руб.
РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ
1 | УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
2 | Подметание территории с усовершенствованным покрытием (асфальт) | 1 кв м | 643 | 254 | 163322 | 0.3 | 48996.6 | 0.36713 |  |  |  | 0.29 | 0.3045
3 | Подметание территории с неусовершенствованным покрытием (щебень) | 1 кв м | 798 | 156 | 124488 | 0.41 | 51040.08 | 0.38244 |  |  |  | 0.39 | 0.4095
4 | Очистка урн от мусора | шт | 8 | 254 | 2032 | 11.05 | 22453.6 | 0.16824 |  |  |  | 10.52 | 11.046
5 | Промывка урн вручную | шт | 8 | 12 | 96 | 10.38 | 996.48 | 0.0074666 |  |  |  | 9.89 | 10.3845
6 | Уборка газонов от случайного мусора,средней засоренности | 1 кв м | 434 | 156 | 67704 | 0.24 | 16248.96 | 0.12175 |  |  |  | 0.23 | 0.2415
7 | Уборка газонов от листьев и сучьев во время листопада | 1 кв м | 434 | 21 | 9114 | 2.17 | 19777.38 | 0.14819 |  |  |  | 2.07 | 2.1735
8 | Погрузка и вывоз крупногабаритного мусора (снег, листва) | 1м3 на 1 т м2 убир площади | 1.007 | 1 | 1.007 | 403.2 | 406.0224 | 0.0030423 |  |  |  | 384 | 403.2
9 | Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 1 кв м | 20 | 254 | 5080 | 0.47 | 2387.6 | 0.01789 |  |  |  | 0.45 | 0.4725
10 | Подметание снега на ступенях и площадках перед входом в подъезд | 1 кв м | 20 | 8 | 160 | 2.57 | 411.2 | 0.0030811 |  |  |  | 2.45 | 2.5725
11 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 кв м | 643 | 5 | 3215 | 0.5 | 1607.5 | 0.012045 |  |  |  | 0.48 | 0.504
12 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной более 2см. | 1 кв м | 643 | 5 | 3215 | 2.24 | 7201.6 | 0.053962 |  |  |  | 2.13 | 2.2365
13 | Посыпка пешеходных дорожек песком во время гололеда | 1 кв м | 643 | 5 | 3215 | 2.02 | 6494.3 | 0.048662 |  |  |  | 1.92 | 2.016
14 | Заполнение песочницы песком | 1 песочница | 1 | 1 | 1 | 1086.91 | 1086.91 | 0.0081442 |  |  |  | 1035.15 | 1086.9075
15 | Ремонт аттракционов на детской площадке, покраска лавочек бордюров и др. работы на придомовой территории | 1 кв м | 1077 | 1 | 1077 | 2.56 | 2757.12 | 0.020659 |  |  |  | 2.44 | 2.562
16 | УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ | [11 empty] | 0
17 | Полив газонов из шланга | 1 кв м | 434 | 55 | 23870 | 0.26 | 6206.2 | 0.046503 |  |  |  | 0.25 | 0.2625
18 | Уход за кустарниками и деревьями | 1 шт | 48 | 1 | 48 | 27.93 | 1340.64 | 0.010045
19 | Посадка деревьев | 1 шт | 8 | 1 | 8 | 1634.16 | 13073.28 | 0.097958
20 | Посадка кустарников | 1 шт | 8 | 1 | 8 | 1136.73 | 9093.84 | 0.06814
21 | ИТОГО | [5 empty] | 188071.5524 | 1.5854 | 1.6 | 0.014637 |  |  | 0
22 | РАБОТЫ ПО САНИТАРНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД | [11 empty] | 0
23 | УБОРКА ЛИФТОВ И ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК | [11 empty] | 0
24 | Подметание пола кабины лифта с предварительным увлажнением | 1 кв м | 4.2 | 254 | 1066.8 | 2.02 | 2154.936 | 0.016147 |  |  |  | 1.92 | 2.016
25 | Мытье пола кабины лифта | 1 кв м | 4.2 | 254 | 1066.8 | 4.63 | 4939.284 | 0.03701 |  |  |  | 4.41 | 4.6305
26 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 1 кв м | 44 | 12 | 528 | 3.41 | 1800.48 | 0.013491 |  |  |  | 3.25 | 3.4125
27 | Мытье пластиковых окон | 1 кв м | 36 | 2 | 72 | 157.5 | 11340 | 0.084971 |  |  |  | 150 | 157.5
28 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей (в т.ч. балконов, коридоров, лифтовых холлов) нижних трех этажей | 1 кв м | 342.8 | 254 | 87071.2 | 2.39 | 208100.168 | 1.5593 |  |  |  | 2.28 | 2.394
29 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей (в т.ч. балконов, коридоров, лифтовых холлов) выше третьего этажа | 1 кв м | 685.6 | 52 | 35651.2 | 2.09 | 74511.008 | 0.55831 |  |  |  | 1.99 | 2.0895
30 | Мытье коридора, лестничной площадки и марша 1 этажа | 1 кв м | 114.2667 | 254 | 29023.7333 | 2.81 | 81556.6907 | 0.6111 |  |  |  | 2.68 | 2.814
31 | Мытье коридоров, лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 1 кв м | 914.1333 | 26 | 23767.4667 | 2.45 | 58230.2933 | 0.43632 |  |  |  | 2.33 | 2.4465
32 | Мытье ступеней и площадок перед входом в подъезд | 1 кв м | 20 | 254 | 5080 | 2.81 | 14274.8 | 0.10696 |  |  |  | 2.68 | 2.814
33 | Обметание пыли с потолков | 1 кв м | 1028.4 | 2 | 2056.8 | 2.17 | 4463.256 | 0.033443 |  |  |  | 2.07 | 2.1735
34 | ВЛАЖНАЯ ПРОТИРКА ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК: | [11 empty] | 0
35 | дверей, перил и электрощитков | 1 кв м | 103.84 | 12 | 1246.08 | 4.02 | 5009.2416 | 0.037534 |  |  |  | 3.83 | 4.0215
36 | ИТОГО | [5 empty] | 466380.1576 | 3.4946 | 3.77 | 0.27542 |  |  | 0
37 | РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МКД | [11 empty] | 0
38 | КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СОДЕРЖАНИЕ ПОДВАЛОВ, ЧЕРДАКОВ, ПОДЪЕЗДОВ, КРЫШ | [11 empty] | 0
39 | Постановка заплат на покрытие из мягкой кровли | 1 кв м | 1176.92 | 0.03 | 35.3076 | 189.33 | 6684.7879 | 0.050089 |  |  |  | 180.31 | 189.3255
40 | Очистка технического этажа и кровли от мусора | 1 кв м | 2353.84 | 4 | 9415.36 | 1.96 | 18454.1056 | 0.13828 |  |  |  | 1.87 | 1.9635
41 | Осмотр кровель | 1 кв м | 1176.92 | 2 | 2353.84 | 1.6 | 3766.144 | 0.02822 |  |  |  | 1.52 | 1.596
42 | СТОЛЯРНО –ПЛОТНИЧНЫЕ РАБОТЫ | [11 empty] | 0
43 | Смена стекол в оконных и дверных переплетах в МОП | 1 кв м | 36 | 0.1 | 3.6 | 1678.56 | 6042.816 | 0.045279 |  |  |  | 1598.63 | 1678.5615
44 | Смена замков навесных ( в том числе электрощитки) | шт | 48 | 0.2 | 9.6 | 234.54 | 2251.584 | 0.016871 |  |  |  | 223.37 | 234.5385
45 | Смена замков врезных | шт | 5 | 0.15 | 0.75 | 646 | 484.5 | 0.0036304 |  |  |  | 615.24 | 646.002
46 | Замена дверных ручек | шт | 5 | 0.2 | 1 | 134.85 | 134.85 | 0.0010104 |  |  |  | 128.43 | 134.8515
47 | ИТОГО | [5 empty] | 37818.7875 | 0.28338 | 0.31 | 0.026624 |  |  | 0
48 | РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МКД | [11 empty] | 0
49 | ОТОПЛЕНИЕ | [11 empty] | 0
50 | Промывка системы центрального отопления | 100 куб Q здания | 434.84 | 1 | 434.84 | 186.65 | 81162.886 | 0.60815 |  |  |  | 177.76 | 186.648
51 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы центрального отопл. | 100 м | 12.09 | 1 | 12.09 | 592.71 | 7165.8639 | 0.053694 |  |  |  | 564.49 | 592.7145
52 | Проверка системы при сдаче | 100 м | 12.09 | 1 | 12.09 | 286.4 | 3462.576 | 0.025945 |  |  |  | 272.76 | 286.398
53 | Рабочая проверка системы в целом | 100 м | 12.09 | 1 | 12.09 | 559.88 | 6768.9492 | 0.05072 |  |  |  | 533.22 | 559.881
54 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 стояк | 16 | 26 | 416 | 123.46 | 51359.36 | 0.38484 |  |  |  | 117.58 | 123.459
55 | Установка автовоздушников d 15 мм | шт | 16 | 1 | 16 | 531.42 | 8502.72 | 0.063711 |  |  |  | 506.11 | 531.4155
56 | Смена кранов шаровых Ду 15 | 1 кран | 64 | 0.1 | 6.4 | 494.83 | 3166.912 | 0.02373 |  |  |  | 471.27 | 494.8335
57 | Смена кранов шаровых Ду 32 | 1 кран | 64 | 0.05 | 3.2 | 851.29 | 2724.128 | 0.020412 |  |  |  | 810.75 | 851.2875
58 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м | [10 empty] | 0
59 | диаметр трубы 50 | 1 м | 261.4 | 0.05 | 13.07 | 96.69 | 1263.7383 | 0.0094692 |  |  |  | 92.09 | 96.6945
60 | диаметр трубы 75 | 1 м | 241 | 0.05 | 12.05 | 105.82 | 1275.131 | 0.0095545 |  |  |  | 100.78 | 105.819
61 | диаметр трубы 100 | 1 м | 141 | 0.05 | 7.05 | 120.93 | 852.5565 | 0.0063882 |  |  |  | 115.17 | 120.9285
62 | Снятие параметров теплоносителя | 1 МКД | 1 | 254 | 254 | 16.8 | 4267.2 | 0.031974 |  |  |  | 16 | 16.8
63 | Снятие и установка контрольно-измерительных приборов (КИП) для поверки | 1 прибор | 4 | 1 | 4 | 51.7 | 206.8 | 0.0015496 |  |  |  | 49.24 | 51.702
64 | Осмотр системы центрального отопления в подвалах и на техэтаже | 1000 кв м | 2.3538 | 26 | 61.1998 | 476.21 | 29143.9758 | 0.21838 |  |  |  | 453.53 | 476.2065
65 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ | [11 empty] | 0
66 | Смена кранов шаровых Ду 32 | 1 кран | 40 | 0.1 | 4 | 851.29 | 3405.16 | 0.025515 |  |  |  | 810.75 | 851.2875
67 | Смена кранов шаровых Ду 15 | 1 кран | 40 | 0.25 | 10 | 494.83 | 4948.3 | 0.037078 |  |  |  | 471.27 | 494.8335
68 | Временная заделка свищей (хомуты): | [11 empty] | 0
69 | Ф до 50 мм | 1 место | 283 | 0.05 | 14.15 | 193.25 | 2734.4875 | 0.020489 |  |  |  | 184.05 | 193.2525
70 | Ф до 100 мм | 1 место | 148 | 0.05 | 7.4 | 228.52 | 1691.048 | 0.012671 |  |  |  | 217.64 | 228.522
71 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в МОП | 100 п/м | 34 | 12 | 408 | 275.26 | 112306.08 | 0.84151 |  |  |  | 262.15 | 275.2575
72 | Снятие и установка контрольно-измерительных приборов в МОП (водомеры, манометры) | 1 счетчик | 30 | 2 | 60 | 51.7 | 3102 | 0.023243 |  |  |  | 49.24 | 51.702
73 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 м | 136 | 1 | 136 | 27.74 | 3772.64 | 0.028268 |  |  |  | 26.42 | 27.741
74 | Установка автовоздушников d 15 мм | 1 место | 16 | 1 | 16 | 531.42 | 8502.72 | 0.063711 |  |  |  | 506.11 | 531.4155
75 | Консервация поливочных кранов (на зиму) | 1 кран | 2 | 1 | 2 | 12.26 | 24.52 | 0.00018373 |  |  |  | 11.68 | 12.264
76 | Расконсервация поливочных кранов | 1 кран | 2 | 1 | 2 | 12.26 | 24.52 | 0.00018373 |  |  |  | 11.68 | 12.264
77 | Ликвидация воздушных пробок в стояке ГВС | 1 стояк | 16 | 48 | 768 | 123.46 | 94817.28 | 0.71047 |  |  |  | 117.58 | 123.459
78 | Снятие показаний вводных водомеров | 1 счетчик | 1 | 12 | 12 | 16.81 | 201.72 | 0.0015115 |  |  |  | 16.01 | 16.8105
79 | Обход квартир с целью контрольного снятия показаний водомеров | 1 квартира | 137 | 2 | 274 | 16.81 | 4605.94 | 0.034512 |  |  |  | 16.01 | 16.8105
80 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | [11 empty] | 0
81 | Замена перегоревших эл. ламп в МОП: | шт | [10 empty] | 0
82 | - лампы энергосберегающей | шт | 50 | 0.5 | 25 | 164.87 | 4121.75 | 0.030884 |  |  |  | 157.02 | 164.871
83 | Замена светильников светодиодных | шт | 72 | 0.1 | 5 | 831.6 | 4158 | 0.031156 |  |  |  | 792 | 831.6
84 | Ремонт светильников, в т.ч. | шт | [10 empty] | 0
85 | - замена ламподержателей | шт | 36 | 0.1 | 3.6 | 57.36 | 206.496 | 0.0015473 |  |  |  | 54.63 | 57.3615
86 | Ремонт выключателей и розеток в МОП | 1 шт | 14 | 0.15 | 2.1 | 154.79 | 325.059 | 0.0024357 |  |  |  | 147.42 | 154.791
87 | Смена выключателей и розеток в МОП | 1 шт | 14 | 0.15 | 2.1 | 92.74 | 194.754 | 0.0014593 |  |  |  | 88.32 | 92.736
88 | Мелкий ремонт электропроводки в МОП до квартирного электросчетчика | 1 м | 466 | 0.01 | 4.66 | 89.07 | 415.0662 | 0.0031101 |  |  |  | 84.83 | 89.0715
89 | Ремонт групповых поэтажных электрощитов | шт | 36 | 0.25 | 9 | 321.65 | 2894.85 | 0.021691 |  |  |  | 306.33 | 321.6465
90 | Осмотр линий электросетей, арматуры и электрооборудования в МОП, на лестничных клетках | 100 лестн. площадок | 0.36 | 12 | 4.32 | 1953.28 | 8438.1696 | 0.063227 |  |  |  | 1860.27 | 1953.2835
91 | ИТОГО | [5 empty] | 462213.357 | 3.4634 | 3.41 | -0.053362 |  |  | 0
92 | СПЕЦРАБОТЫ | [11 empty] | 0
93 | Обслуживание теплового узла | шт | 1 | 12 | 12 | 6069.53 | 72834.36 | 0.54575 |  |  |  | 5780.5 | 6069.525
94 | Поверка и ремонт приборов учета тепла в тепловом узле | шт | 16 | 0.25 | 4 | 5250 | 21000 | 0.15735 |  |  |  | 5000 | 5250
95 | Поверка термометров в тепловом узле | шт | 4 | 1 | 4 | 551.78 | 2207.12 | 0.016538 |  |  |  | 525.5 | 551.775
96 | Замена термометров в тепловом узле | шт | 4 | 0.25 | 1 | 938.02 | 938.02 | 0.0070286 |  |  |  | 893.35 | 938.0175
97 | Поверка манометров в тепловом узле | шт | 8 | 1 | 8 | 110.36 | 882.88 | 0.0066154 |  |  |  | 105.1 | 110.355
98 | Замена манометров в тепловом узле | шт | 8 | 0.25 | 2 | 386.24 | 772.48 | 0.0057882 |  |  |  | 367.85 | 386.2425
99 | Проверка вентканалов | 1 квартира | 136 | 3 | 408 | 116.03 | 47340.24 | 0.35472 |  |  |  | 110.5 | 116.025
100 | Чистка вентканалов | 1 квартира | 136 | 1 | 136 | 232.05 | 31558.8 | 0.23647 |  |  |  | 221 | 232.05
101 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | кв м | 11121.5 | 12 | 133458 | 0.56 | 74736.48 | 0.56 |  |  |  | 0.53 | 0.5565
102 | Дератизация помещений | кв м | 11121.5 | 1 | 11121.5 | 0.49 | 5449.535 | 0.040833 |  |  |  | 0.47 | 0.4935
103 | Дезинсекция помещений | кв м | 11121.5 | 1 | 11121.5 | 1.05 | 11677.575 | 0.0875 |  |  |  | 1 | 1.05
104 | Лабораторные испытания электрооборудования | 1 подъезд | 5 | 0.33 | 1.65 | 6097.12 | 10060.248 | 0.075381 |  |  |  | 5806.78 | 6097.119
105 | Техническое обслуживание лифтов | 1 лифт | 5 | 12 | 60 | 5000 | 300000 | 2.2479 |  |  |  | 5470 | 5743.5
106 | ВДГО (техническое обслуживание газ) | кв м | 11121.5 | 1 | 11121.5 | 2.19 | 20000 | 0.14986 |  |  |  | 2.09 | 2.1945
107 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | кв м | 0 | 1 | 0 | 3.84 | 0 | 0 |  |  |  | 3.66 | 3.843
108 | ИТОГО | [5 empty] | 599457.738 | 4.4917 | 4.94 | 0.44827 |  |  | 0
109 | ВСЕГО по тарифу на содержание и техническое обслуживание | [5 empty] | 1753941.5925 | 13.3184 | 14.03 | 0.71158 |  |  | 0
110 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | [8 empty] | #REF! | =15.70-14.27
111 | Видеонаблюдение | кв м |  | 12 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | [6 empty] | 22.6 | 23.73 |  | 0.33212
112 | Обслуживание домофона | кв м | 11121.5 |  | 0 | 0.44 | 0 | 0 | [6 empty] | 25.09 | 26.3445 |  | 0.35378
113 | Обслуживание антенны | кв м | 11121.5 | 12 | 133458 | 0.33 | 44041.14 | 0.33 | [6 empty] | 18.81 | 19.7505 |  | 0.26973
114 | Обслуживание лифтов | кв м | 11121.5 |  | 0 | 0.74 | 0 | 0 | [6 empty] | 5142.91 | 5400.0555 |  | 1.219
115 | Пост охраны | кв м | 8859.8 | 12 | 106317.6 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 100 | 105 |  | 1.4696
116 | Контроль и взаимодействие | кв м | 11121.5 | 12 | 133458 | 1.35 | 180168.3 | 1.35 | 0.33
117 | ИТОГО | [5 empty] | 224209.44 | 1.68
118 | ВСЕГО по тарифу на содержание и техническое обслуживание | [5 empty] | 1978151.0325 | 14.9984 | 14.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание:
1. Текущий ремонт за 1 кв м занимаемого жилого помещения в месяц | [7 empty] | 6.36 |  | 6.37
2. Управленческие расходы за 1 кв м занимаемого жилого помещения в месяц | [7 empty] | 3.64
ВСЕГО: | [7 empty] | 24.9984
Управляющая организация Собственник
Генеральный директор
_______________Д.Г. Дугин ____________________________